Выполнение программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2015год.

| № п/п | Адрес |  | Цель мероприятия |  |  | Применяемые технологии, оборудование и материалы |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бассейная ул. д. 16 |  |  |  | Применение современных теплоизоляционных материалов-один из основных способов обеспечения энергосбережения |  |  |  | Гибкие трубы из вспененного полиэтилена с надрезом, отрезками по 2м. Производятся на все диаметры труб |  |  |  | Текущий ремонт |
| 2 | Бассейная ул. д. 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бассейная ул. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бассейная ул. д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Варшавская ул. д. 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Варшавская ул. д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ленинский пр.д.162 корп.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Московский пр. д. 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Московский пр. д. 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Московский пр. д. 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Московский пр. д. 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Московский пр. д. 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Московский пр. д. 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Краснопутиловская ул.д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Краснопутиловская ул.д.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кузнецовская ул.д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Новоизмайловский пр. д. 26 к. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Новоизмайловский пр. д. 38 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Новоизмайловский пр. д. 44 к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Новоизмайловский пр. д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Фрунзе ул. д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Чернышевского пл. д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Чернышевского пл. д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Кубинская ул.д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ленинский пр.д.178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Московский пр.д.173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Московский пр.д.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Новоизмайловский пр. д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Новоизмайловский пр. д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Новоизмайловский пр. д. 24 корп.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Новоизмайловский пр. д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Новоизмайловский пр. д. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Фрунзе ул.д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Чернышевского пл. д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленинский пр. д. 161-4п |  | Такие конструкции имеют на порядок более высокий уровень теплозащиты, чем устаревшие окна, и приравниваются к теплоизоляции кирпичной стены толщиной в три кирпича или 79см. Данный оконный профиль позволяет исключить промерзание оконной рамы, тем самым снижает затраты на уборку помещений и сезонную мойку окон. |  |  |  | Металлопластиковые окна, изготовленные из пластикового ( ПВХ) профиля с внутренним металлическим армированием для усиления конструкции |  |  |  | Текущий ремонт |  |
| 2 |  | Варшавская ул. д. 110-2п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Московский пр. д. 189-5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Новоизмайловский пр. д. 79-4п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Новоизмайловский пр.д.44 корп.4 с 1 по 5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Новоизмайловский пр.д.44 корп.2 5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Новоизмайловский пр.д.42 корп.2 с 1 по 5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ленинский пр.д.178 -5.6пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Варшавская ул.д.39/2-3.4.5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кубинская ул.д.26 с 1 по 5пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Бассейная ул.д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Краснопутиловская ул.д.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Краснопутиловская ул.д.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Варшавская ул.д.39/1-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Варшавская ул.д.41/2-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Варшавская ул.д.45/1-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Варшавская ул.д.45/3-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Краснопутиловская ул.д.82-1,2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Краснопутиловская ул.д.90-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Краснопутиловская ул.д.91-1,2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Краснопутиловская ул.д.93-1,4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ленинский пр.д.148/2-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ленинский пр.д.155-3.4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ленинский пр.д.166-2.3пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Ленинский пр.д.178-1,2,3,4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Новоизмайловский пр.д.20/1-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Варшавская ул. д. 47/1-3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Варшвская ул. д. 29/2-1,3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Кубинская ул. д. 22-4п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Ленинский пр. д. 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Краснопутиловская ул. д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Бассейная ул. д. 25-1,2п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Варшавская ул. д. 25-3,4п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ленинский пр. д. 152/3-1,2,3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Новоизмайловский пр.д.26/4-3.4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Новоизмайловский пр.д.32/3-4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Новоизмайловский пр.д.63-3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Новоизмайловский пр.д.21-1пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Новоизмайловский пр. д.20/4-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Новоизмайловский пр.д.49-1.2.3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Новоизмайловский пр.д.55 -2.3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Кубинская ул. д. 28-4.5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Ленинский пр.д.156/2-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ленинский пр.д.150 корп.2-1.2пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Варшавская ул. д. 27/2-2,3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Варшавская ул. д. 47/1-1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Кубинская ул. д. 52-4.5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Варшавская ул.д.114 -1.2.3.4пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Ленинский пр. д. 162/2-1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Ленинский пр. д. 162-2,5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Московский пр. д. 193-1,2,5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Московский пр. д. 193-3.4п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Фрунзе ул. д.5-3п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Ленинский пр. д. 170-4,5п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Ленинский пр. д. 164-4п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Ленинский пр. д. 172-1,2п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Московский пр.д.195-1.4.8пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Новоизмайловский пр. д. 18/2-1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Новоизмайловский пр. д. 32/2-1,2п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Новоизмайловский пр. д. 36/3-2п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Новоизмайловский пр.д.37-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Новоизмайловский пр.д.38/1-3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Новоизмайловский пр.д.38/4-3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Новоизмайловский пр.д.44/1-1.2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Новоизмайловский пр.д.45-4.5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Новоизмайловский пр.д.57/2-2.3пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Новоизмайловский пр.д.71-2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Новоизмайловский пр.д.81-4.5пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Победы ул. д.6-2,3пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Победы ул.д.7-2пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Варшавская ул. д. 37 к. 2 |  | Электроэнергии потребляется в десять раз меньше, чем лампами накаливания |  |  | Светодиод ные светильники |  |  |  | Текущий ремонт |  |  |
| 2 |  | Краснопутиловская ул. д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кузнецовская ул. д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Новоизмайловский пр. д. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Новоизмайловский пр. д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Победы ул. д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Бассейная ул.д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Бассейная ул.д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Бассейная ул.д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Бассейная ул.д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Бассейная ул.д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Бассейная ул.д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Варшавская ул.д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Варшавская ул.д.29/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Варшавская ул.д.37/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Варшавская ул.д.39/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Варшавская ул.д.39/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Варшавская ул.д.41/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Варшавская ул.д.41/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Варшавская ул.д.45/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Варшавская ул.д.45/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Варшавская ул.д.47/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Варшавская ул.д.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Варшавская ул.д.63/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Варшавская ул.д.65/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Варшавская ул.д.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Краснопутиловская ул.д.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Краснопутиловская ул.д.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Краснопутиловская ул.д.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Краснопутиловская ул.д.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Краснопутиловская ул.д.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Краснопутиловская ул.д.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Краснопутиловская ул.д.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Краснопутиловская ул.д.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Краснопутиловская ул.д.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Краснопутиловская ул.д.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Краснопутиловская ул.д.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Краснопутиловская ул.д.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Краснопутиловская ул.д.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Краснопутиловская ул.д.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Кубинская ул.д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Кубинская ул.д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Кубинская ул.д.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Кубинская ул.д.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Кубинская ул.д.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Кубинская ул.д.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Кубинская ул.д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Кубинская ул.д.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Кубинская ул.д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |  |  |
| 50 |  | Кубинская ул.д.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Кузнецовская ул.д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Кузнецовская ул.д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Кузнецовская ул.д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Ленинский пр.д.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Ленинский пр.д.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Ленинский пр.д.152/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Ленинский пр.д.152/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Ленинский пр.д.166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Ленинский пр.д.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Ленинский пр.д.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Московский пр.д.155 |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |  |  |
| 62 |  | Московский пр.д.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Московский пр.д.167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Московский пр.д.171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Московский пр.д.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Московский пр.д.191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Московский пр.д.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Новоизмайловский пр.д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Новоизмайловский пр.д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Новоизмайловский пр.д.20/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Новоизмайловский пр.д.22/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Новоизмайловский пр.д.26/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Новоизмайловский пр.д.28/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Новоизмайловский пр.д.32/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Новоизмайловский пр.д.32/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Новоизмайловский пр.д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Новоизмайловский пр.д.36/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Новоизмайловский пр.д.38/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Новоизмайловский пр.д.38/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Новоизмайловский пр.д.44/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Новоизмайловский пр.д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Новоизмайловский пр.д.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Новоизмайловский пр.д.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Новоизмайловский пр.д.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Новоизмайловский пр.д.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Победы ул.д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | Победы ул.д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 5й Предпортовый проезд д.8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 5й Предпортовый проезд д.8/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 5й Предпортовый проезд д.10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 5й Предпортовый проезд д.12/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Пулковское шоссе д.9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Пулковское шоссе д.13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Фрунзе ул.д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Чернышевского пл.д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Чернышевского пл.д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Чернышевского пл.д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |